## Brushless
rpm | ความถี่
| ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ครั้งที่ 5 | ครั้งที่ 16 | Mean | f คำนวณ | error %
9864 |  | 1166 | 1111 | 1129 | 1129 | 1147 | 1136.4 | 1150.8 | 1.2672
8864 |  | 1012 | 988.1 | 988.1 | 1002 | 984.3 | 994.9 | 1034.1333 | 3.9434
7854 |  | 902.5 | 905.8 | 889.7 | 902.5 | 912.4 | 902.58 | 916.3 | 1.5201
6872 |  | 778.8 | 801.3 | 793.7 | 793.7 | 791.1 | 791.72 | 801.7333 | 1.2648
5886 |  | 661.4 | 664.9 | 666.7 | 654.5 | 670.2 | 663.54 | 686.7 | 3.4904
4886 |  | 563.1 | 555.6 | 559.3 | 559.3 | 558 | 559.06 | 570.0333 | 1.9628
3876 |  | 440.9 | 440.9 | 440.1 | 440.1 | 437.8 | 439.96 | 452.2 | 2.7821
2892 |  | 326.8 | 324.7 | 324.7 | 322.6 | 324.7 | 324.7 | 337.4 | 3.9113 |  | - เมื่อความเร็วรอบเปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้ความถี่ของลูกคลื่น และ Duty cycle เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบผันตรงกับความเร็วรอบ
1872 |  | 209.6 | 209.6 | 207.9 | 209.6 | 209.6 | 209.26 | 218.4 | 4.3678 |  | - แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์จะมีค่าคงคงที่ แม้ว่าความเร็วรอบจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
1476 | 170.6 | [5 empty] | 170.6 | 172.2 | 0.93787
0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
-1476 | 171.8 | [5 empty] | 171.8 | 172.2 | 0.23283
-1872 |  | 209.6 | 209.6 | 210.1 | 210.1 | 208.3 | 209.54 | 218.4 | 4.2283
-2856 |  | 332.2 | 328.9 | 334.4 | 334.4 | 337.8 | 333.54 | 333.2 | 0.10194
-3876 |  | 446.4 | 444.8 | 444.8 | 440.1 | 446.4 | 444.5 | 452.2 | 1.7323
-4866 |  | 563.1 | 569.5 | 565.6 | 569.5 | 569.5 | 567.44 | 567.7 | 0.04582
-5886 |  | 673.9 | 677.5 | 677.5 | 681.2 | 675.7 | 677.16 | 686.7 | 1.4088
-6872 |  | 806.5 | 786.2 | 796.2 | 796.2 | 781.3 | 793.28 | 801.7333 | 1.0656
-7854 |  | 905.8 | 919.1 | 899.3 | 889.7 | 929.4 | 908.66 | 916.3 | 0.8408
-8874 |  | 1020 | 1020 | 988.1 | 1012 | 992.1 | 1006.44 | 1035.3 | 2.8675
-9864 |  | 1012 | 1008 | 992.1 | 1012 | 1008 | 1006.42 | 1150.8 | 14.3459
rpm | V |  |  | rpm | full (kHz) | on (kHz) | T full | T on | Duty Cycle (%) | V
9864 | 16.4 |  |  | 9800 | 70.92 | 99.01 | 0.0141 | 0.0101 | 71.6291 | 11.7185
8864 | 16.4 |  |  | 8800 | 69.93 | 113.6 | 0.0143 | 0.0088 | 61.5581 | 10.0709
7854 | 16 |  |  | 7800 | 69.44 | 123.5 | 0.014401 | 0.0081 | 56.2267 | 9.1987
6872 | 16.4 |  |  | 6800 | 69.93 | 142.9 | 0.0143 | 0.007 | 48.9363 | 8.006
5886 | 16.4 |  |  | 5800 | 69.93 | 169.5 | 0.0143 | 0.0059 | 41.2566 | 6.7496
4886 | 16.8 |  |  | 4800 | 69.93 | 188.7 | 0.0143 | 0.0053 | 37.0588 | 6.0628
3876 | 16 |  |  | 3800 | 69.93 | 250 | 0.0143 | 0.004 | 27.972 | 4.5762
2892 | 16.4 |  |  | 2800 | 69.44 | 333.3 | 0.014401 | 0.003 | 20.8341 | 3.4085
1872 | 16 |  |  | 1800 | 70.42 | 500 | 0.014201 | 0.002 | 14.084 | 2.3041
-1872 | 16.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2856 | 16.4 |  |  | -1800 | 68.97 | 454.4 | 0.014499 | 0.0022 | 15.1783 | 2.4832
-3876 | 15.6 |  |  | -2800 | 68.49 | 285.7 | 0.014601 | 0.0035 | 23.9727 | 3.9219
-4866 | 16.4 |  |  | -3800 | 69.44 | 232.6 | 0.014401 | 0.0043 | 29.8538 | 4.8841
-5886 | 16.4 |  |  | -4800 | 70.92 | 185.2 | 0.0141 | 0.0054 | 38.2937 | 6.2648
-6872 | 16.4 |  |  | -5800 | 68.03 | 151.5 | 0.014699 | 0.0066 | 44.9043 | 7.3463
-7854 | 16.8 |  |  | -6800 | 69.44 | 133.3 | 0.014401 | 0.0075 | 52.093 | 8.5224
-8874 | 16 |  |  | -7800 | 68.03 | 122 | 0.014699 | 0.0082 | 55.7623 | 9.1227
-9864 | 17.2 |  |  | -8800 | 68.97 | 106.4 | 0.014499 | 0.0094 | 64.8214 | 10.6048
Mean | 16.36 |  |  | -9800 | 70.92 | 109.9 | 0.0141 | 0.0091 | 64.5314 | 10.5573
14.2

## Step f
Stepper
เก็บแต่ละ mode ที่ความถี่ 100 500 1000
100 Hz |  | รวม
Step | rad/s at 100 Hz | Step | rad/s at 100 Hz | rad/s at 500 Hz | rad/s at 1000 Hz
1/32 | 0.089185 | 1/32 | 0.089185 | 0.51472 | 0.97594
1/16 | 0.21404 | 1/16 | 0.21404 | 0.97849 | 1.9621
1/8 | 0.37712 | 1/8 | 0.37712 | 1.9672 | 3.9649
1/4 | 0.77718 | 1/4 | 0.77718 | 3.9471 | 7.9018
1/2 | 1.4295 | 1/2 | 1.4295 | 7.912 | 15.6914
1 | 3.1903 | 1 | 3.1903 | 15.7169 | 31.3319
500 Hz
Step | rad/s at 500 Hz
1/32 | 0.51472
1/16 | 0.97849
1/8 | 1.9672
1/4 | 3.9471
1/2 | 7.912
1 | 15.7169
1000 Hz
Step | rad/s at 1000 Hz
1/32 | 0.97594
1/16 | 1.9621
1/8 | 3.9649
1/4 | 7.9018
1/2 | 15.6914
1 | 31.3319

## Step loss
step mode | ความถี่ (+100 Hz) | ความถี่ (+1000 Hz) | ความถี่ (+2000 Hz)
1/32 | 83240 | 128500 | 127000
1/16 | 78100 | 62400 | 79200
1/8 | 17730 | 18000 | 30600
1/4 | 17060 | 18000 | 11400
1/2 | 9060 | 6600 | 6600
1 | 5970 | 3300 | 5000

## Stall torqe
DC ตัวเล็ก | [5 empty] | HG37-060-AA-00 |  |  | w | [5 empty] | w
ทดสอบค่าละ 10 ครั้ง | [5 empty] | Kt = rate torque / rate current |  |  | 7.3267 | [5 empty] | 7.3267
loadcell offset | 393.5 |  |  |  |  | Kt = 196 / 280 = 0.7 |  |  |  | ไม่ต่อก้าน | ไม่กด Loadcell | no load
ทดลอง Stall Torque |  |  | ใช้ realload ได้เลย | [6 empty] | ทอลองใน PWM ต่าง ๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของ rad/s, wcs, พฤติกรรม
PWM | f | loadcell | real load | F (แรงกดจากก้าน) | Stall Torque | Stall Current | Pin /Pmax | Pout | efficiency | % | PWM | ความเร็วรอบ | ABS ความเร็วรอบ | wcs(current) | พฤติกรรมมอเตอร์ | Torque | Power (Pin) | Pout | %eff
65535 | 1000 | 551 | 157.5 | 158.6026 | 1764.7712 | 2521.1017 | 30253.2204 | 12929.8902 | 42.7389 | 10 | 6553.5 | 0 | 0 | 5.4148 | ไม่หมุน | 3.7904 | 64.9779 | 27.7708 | 42.7389
49151 | 1000 | 521 | 127.5 | 128.3926 | 1428.6243 | 2040.8919 | 24490.7022 | 10467.054 | 42.7389 | 20 | 13107 | 0 | 0 | 5.2234 | ไม่หมุน | 3.6564 | 62.6804 | 26.7889 | 42.7389
32768 | 1000 | 442.5 | 49 | 49.343 | 549.0399 | 784.3428 | 9412.113 | 4022.6325 | 42.7389 | 30 | 19660.5 | 0 | 0 | 5.0226 | ไม่หมุน | 3.5158 | 60.2711 | 25.7592 | 42.7389
16384 | 1000 | 403.5 | 10 | 10.07 | 112.049 | 160.0699 | 1920.8394 | 820.9454 | 42.7389 | 40 | 26214 | -57.979 | 57.979 | 5.3168 | หมุน | 3.7218 | 63.8022 | 27.2684 | 42.7389
|  |  | ใช้ realload ได้เลย | [6 empty] | 50 | 32767.5 | -85.4421 | 85.4421 | 5.313 | หมุน | 3.7191 | 63.7561 | 27.2487 | 42.7389
ทดลองว่าความถี่มีผลต่อแรงที่กระทำต่อ Loadcell หรือไม่ | [9 empty] | 60 | 39321 | -111.652 | 111.652 | 5.2949 | หมุน | 3.7065 | 63.5392 | 27.1559 | 42.7389
PWM | f | loadcell | real load | F (แรงกดจากก้าน) | Torque | Current | Pin /Pmax | Pout | efficiency | 70 | 45874.5 | -136.947 | 136.947 | 5.2732 | หมุน | 3.6913 | 63.2787 | 27.0446 | 42.7389
65535 | 0 | ไม่หมุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 52428 | -161.774 | 161.774 | 5.2493 | หมุน | 3.6745 | 62.9918 | 26.922 | 42.7389
65535 | 1 | 578.8 | 185.3 | 186.5972 | 2076.2673 | 2966.0962 | 35593.1539 | 15212.1185 | 42.7389 | 90 | 58981.5 | -188.235 | 188.235 | 5.2384 | หมุน | 3.6669 | 62.8607 | 26.866 | 42.7389
65535 | 10 | 546.6 | 153.1 | 154.1718 | 1715.4696 | 2450.6709 | 29408.0511 | 12568.6743 | 42.7389 | 100 | 65535 | -213.715 | 213.715 | 5.2191 | หมุน | 3.6534 | 62.6298 | 26.7673 | 42.7389
65535 | 100 | 550.3 | 156.8 | 157.8977 | 1756.9278 | 2509.8968 | 30118.7616 | 12872.4241 | 42.7389
65535 | 1000 | 552.3 | 158.8 | 159.9117 | 1779.3376 | 2541.9108 | 30502.9295 | 13036.6132 | 42.7389
65535 | 10000 | 556.2 | 162.7 | 163.839 | 1823.0367 | 2604.3381 | 31252.0569 | 13356.7819 | 42.7389
65535 | 100000 | 566.5 | 173 | 174.2111 | 1938.4471 | 2769.2101 | 33230.5214 | 14202.3556 | 42.7389
torque set point
เปลี่ยนค่าแล้ว แต่ความเร็วมอเตอร์ยังเท่าเดิม | [6 empty] | Stall Torque | Stall Current
แต่เปลี่ยนทิศได้ | [6 empty] | 1764.7712 | 2521.1017
[7 empty] | 1428.6243 | 2040.8919
torque set point | loadcell | [5 empty] | 549.0399 | 784.3428
0.1 | 676.541 | [5 empty] | 112.049 | 160.0699
0.5 | 611.3017
1 | 611.938 | [5 empty] | Stall Torque | Pout
5 | 620.6249 | [5 empty] | 1764.7712 | 12929.8902
10 | 631.8213 | [5 empty] | 1428.6243 | 10467.054
100 | 614.3 | [5 empty] | 549.0399 | 4022.6325
[7 empty] | 112.049 | 820.9454
ปรับความถี่ก็ไม่ส่งผลแรงที่กดต่อ loadcell | [6 empty] | Stall Torque | efficiency
[7 empty] | 1764.7712 | 42.7389
[7 empty] | 1428.6243 | 42.7389
[7 empty] | 549.0399 | 42.7389
[7 empty] | 112.049 | 42.7389
Stall Torque
1764.7712
1428.6243
549.0399
112.049

## ชีต6
Frequency(100) | Frequency(500) | Frequency(1000) | step
3.4687 | 15.6423 | 31.2616 | 1
1.3834 | 7.7848 | 15.6716 | 1/2
0.8091 | 3.9562 | 7.7733 | 1/4
0.40966 | 1.9398 | 3.9281 | 1/8
0.27438 | 0.95969 | 1.9513 | 1/16
0.09699 | 0.51686 | 0.95331 | 1/32